二氧化碳激光治疗机技术参数

1.激光器类型：金属封装射频激励的CO2激光器；

2.输出激光波长：10600nm；

3.激光功率：≥30W；

- 4.焦点光斑直径：≤0.5mm;

- 5.设备使用年限≥10年

- 6.指示光：波长630-650nm

- 7.脉冲重复频率：≥2000Hz，可调；

8.关节臂：7关节导光关节臂

9.点阵扫描模式：

(1).图形样式：圆形、正方形、环形、三角形，长方形，直线，椭圆，六边形等多种图形；

(2）图形大小：最大扫描面积20X20mm2；

(3)扫描方式：顺序扫描、随机扫描、各行扫描

10.最大单脉冲能量：≥150mj;

11.控制系统：≥9.5寸彩色触摸屏