第五章 采购需求

一、拟采购设备：半导体红光治疗仪2台

二、半导体红光治疗仪技术参数表

- 产品适用范围：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。

- 临床文献：提供相关雄激素性脱发、斑秃等治疗效果临床文献≥2份；

- 光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）；

- 输出光波长：红光640±10nm；

- 芯片中心表面最高光功率密度：红光≥1900mW/c㎡（提供检测报告）；

- 出光口最大光功率密度：红光≥60mW/c㎡；

- 最大治疗半径：≥650mm；最大有效治疗面积：≥560c㎡（提供检测报告）；

- 光功率稳定度：光功率变化率≤±1%；

- 升降范围：≥300mm；

- 能量调节方式：5级可调；

- 噪声：＜45db（提供检测报告）；

- 照射治疗模式：连续模式、脉冲模式可选；

- 定时时间：99min内连续可调，步进1min；

- 可选配脉搏血氧监测仪，可显示治疗时的脉率。